	Наименование изделия
	Типовая серия, ГОСТ, № чертежа
	Тип, марка

	Фундаменты

	Сваи забивные сечением 30х30 см
	ГОСТ 19804.4
	СЦ 30.30 … СЦ 120.30

	
	Серия 1.011.1-10, вып. 1
	С 30.30 … С 120.30

	Сваи забивные сечением 35х35 см
	Серия 3.407.9-146
	С 35.6-1 … С 35.12-2

	
	Серия 1.011.1-10, вып. 1
	С 30.35 … С 120.35

	Сваи забивные составные сечением

 30х30 см
	Серия 1.011.1-10, вып. 8
	С 140.30-Св …С 240.30-Св

	Сваи забивные составные сечением

 35х35 см
	Серия 1.011.1-10, вып. 8
	С 140.35-Св …С 240.35-Св

	Плиты ленточных фундаментов
	ГОСТ 13580
	ФЛ 6.12 … ФЛ 20.30

	Блоки стен подвалов
	ГОСТ 13579
	ФБС 9.3.6 … ФБС 24.6.6

	Сборные фундаменты-стаканы колонн
	Серия 1.020.1
	Любые

	
	Серия 1.020-1/87
	Ф 12.9 … Ф 21.11

	Балки фундаментные
	 Серия 1.015.1 и др.
	 

	Приставки для деревянных опор и столбов
	Серия 3.407-57/87
	ПТ 30 … ПТ 60

	Нетиповые изделия
	По чертежам заказчика
	Любые

	Дорожные покрытия и сооружения

	Плиты дорожные
	ГОСТ 21924.1-84
	1 П60.18-30А-IIIв

	
	
	2 П60.18-30А-IIIв

	
	ГОСТ 21924.2-84
	1(2) П18.15 …1(2) П35.28,

ПТ, ПШ, ПШД, ПШП и т.д.

	Плита тротуарная армированная 1,0х0,5х0,1 м
	ГОСТ 17608, РК 256
	6 П 10

	Камень бортовой дорожный
	ГОСТ 6665
	БР 100.30.15

	Лоток ливнеотводный
	РК 373, РК 315
	Л 10.5

	Ограждения автомобильных дорог
	Серия 3.503.1-89
	СБ-7, СД-4…СД-8, СС-1, СПО

	Плиты и гибкие плиты укрепления откосов
	Серия 3.503.9-78, вып. 1
	Вся номенклатура

	Другие изделия
	По чертежам заказчика и по типовым проектам
	 

	Колонны, ригели и диафрагмы жесткости одно и многоэтажных каркасных зданий

	Колонны без предварительного напряжения арматуры
	Серии 1.020-1/87, 1.020.1-7
	Высота этажа 3,3 … 7,7 м

	
	Серия ИИ-04-2
	Сечение 30х30 и 40х40 см

	
	Серия 1.420-35.95
	 

	
	Серии 1.424.1-5, 1.424.1-12
	Высота до 13,2 м

	
	Серия 1.423.1-5/88
	Высота до 13,2 м

	Ригели без предварительного напряжения арматуры
	Серии 1.020-1/87, 1.020.1-7
	Высота 450 и 600 мм

	
	Серия ИИ-04-3
	Для колонн сечением 30х30 и 40х40 см

	
	Серия 420-35.95
	 

	Диафрагмы жесткости
	Серии 1.020-1/87, 1.020.1-7
	Вся номенклатура

	
	Серия ИИ-04-6
	Вся номенклатура

	Нетиповые изделия
	По чертежам заказчика
	Любые

	Прогоны, перемычки, опорные плиты

	Прогоны
	Серия 1.225-2
	ПРГ 60.2-5 … ПРГ 32.1-4

	Перемычки
	Серия 86, раздел 10.1-1
	ИП44-12, ИП44-25, ИП44-49

	Перемычки брусковые
	Серия 1.038.1-1, вып. 1
	1 ПБ 10 … 5ПБ 36

	Перемычки плитные
	Серия 1.038.1-1, вып. 2
	1 ПП 10 … 6 ПП 30

	Плиты опорные
	Серия 1.225-2
	ОП 4.4 …ОП 6.5

	
	Серия 3.006.1-8
	ОП 1 … ОП 9

	
	Серия 1.069.1-1
	ОП-1 … ОП-4

	Арочные и сводчатые изделия
	По чертежам заказчика
	Любые

	Другие нетиповые изделия
	По чертежам заказчика
	Любые

	Плиты перекрытий, балконов, лоджий, эркеров и козырьки входов

	Плиты перекрытий семипустотные
	Серия 1.141.1, вып. 63(64)
	1 ПК 63.15 … 1 ПК 48.15

	
	Серия 1.141.1, вып. 60
	1 ПК 42.15 … 1 ПК.24.15

	Плиты балконов, лоджий и эркеров без предварительного напряжения рабочей арматуры 
	По типовым сериям и по чертежам заказчика
	Любые

	Плиты перекрытий плоские предварительно напряженные толщиной 160 … 220 мм
	По чертежам заказчика
	Длина до 6280 мм, ширина до 1490 мм

	Плиты перекрытий без предварительного напряжения плоские
	По чертежам заказчика
	Любые

	Козырьки входов
	По типовым сериям и по чертежам заказчика 
	Любые

	Лестницы и шахты лифтов

	Панели и плиты сборных шахт лифтов
	По чертежам заказчика
	Любые

	Марши лестничные
	Серия 1.251.1-4, вып. 1 
	ЛМФ 39.12…ЛМФ 39.15.17-5

	
	
	ЛМФ 42.12…ЛМФ 42.15.18-5

	
	
	ЛМФ 49.14…ЛМФ 49.15.21-5

	
	Серия 1.151.1-4, вып. 6
	ЛМ 27.11 … ЛМ 27.12.14-4

	
	Серия 1.151.1-4, вып. 7
	ЛМ 30.11 … ЛМ 30.12.15-4

	Лестницы
	Серия 1.050.9-4.93, вып. 1
	ЛМП 57.11, ЛМП 60

	Марши лестничные нетиповые, укороченные
	По чертежам заказчика
	Любые

	Площадки лестничные плоские
	Серия 1.152.1-8, вып. 5
	1 ЛП 22 … 1 ЛП 30

	Площадки лестничные ребристые
	Серия 1.252.1-4, вып. 1
	ЛПФ 25.10-5 … ЛПФ 31.13-5

	Площадки лестничные нетиповые
	По чертежам заказчика
	Любые

	Изделия для инженерных сооружений

	Изделия для круглых колодцев
	Серия 3.900.1-14
	Вся номенклатура кроме колодцев D=700 мм

	Плиты каналов и тоннелей из лотков.
	Серия 3.006.1-8, вып. 3.1
	Вся номенклатура

	Плиты, балки каналов и тоннелей из лотков
	Серия 3.006.1-8, вып. 1.2
	Вся номенклатура

	Колонны и траверсы опор под технологические трубопроводы
	Серия 3.015-1/92
	Любые

	Панели, перегородки, колонны и балки прямоугольных емкостных сооружений для водопровода и канализации
	Серия 3.900.1-10
	Любые

	Плиты покрытий подземных и заглубленных емкостных сооружений плоские
	Серия РК 839
	Взамен ребристых плит

	Другие изделия
	По типовым проектам и чертежам заказчика
	Любые

	Гаражи для легковых автомобилей сборные, одно и двухэтажные

	Блок двухэтажный с боксами 4,0х6,0 м, закрытый, проезды 7,0 м
	Серия РК 815
	Комплекты стеновых панелей, перемычек и доборных изделий

	Блок одноэтажный с боксами 4,0х6,0 м
	Серия РК 826
	

	Блок одноэтажный с боксами 3,6х6,0 м
	Серия РК 826
	

	Блок одноэтажный с боксами 4,0х7,0 м, ворота 3,0х2,65(h) м
	Серия РК 844
	

	Утяжелители для трубопроводов

	Утяжелители сборные железобетонные охватывающего типа для балластировки стальных газопроводов
	ТУ 102-300-81, проект РК 859
	УБО-1-1420

	
	ТУ 102-300-81, проект РК 858
	УБО-2-1220

	
	ТУ 102-300-81, проект РК 857
	УБО-3-1020

	
	ТУ 102-300-81
	УБО-3-820

	
	ТУ 102-300-81
	УБО-3-720

	
	ТУ 102-300-81
	УБО-4-530

	Утяжелители сборные железобетонные кольцевые для балластировки стальных газопроводов
	ТУ 102-264-81, проект №994
	2-УТК-1420-24-1

	
	
	2-УТК-1420-24-2

	
	
	2-УТК-1220-24-1

	
	
	2-УТК-1220-24-2

	
	
	2-УТК-1020-24-1

	
	
	2-УТК-1020-24-2

	
	ТУ 102-264-81, проект №998
	2-УТК-820-24

	
	
	2-УТК-720-24

	
	
	2-УТК-530-12

	
	
	2-УТК-426-24

	
	
	2-УТК-377-12

	
	
	2-УТК-325-12

	Утяжелители сборные железобетонные

клиновидные для балластировки

стальных газопроводов
	ТУ 102-421-86
	1 УБКМ-1420

	
	
	1 УБКМ-1220

	
	
	1 УБКМ-1020

	
	
	1 УБКМ-820

	
	
	1 УБКМ-720

	
	
	1 УБКМ-529

	
	
	1 УБКМ-426

	
	
	1 УБКМ-325

	Прочие бетонные и железобетонные изделия

	Железобетонные элементы оград
	Серия 3.017-3, вып. 1
	Вся номенклатура

	Мусоросборники дворовые с рельефным рисунком одно и двухсекционные
	Серия РК 796
	Комплект изделий

	Любые изделия, в том числе сложной конфигурации, фигурные, криволинейные и т.п. массой до 19,5 т, длиной до 13,2 м
	По чертежам заказчика
	Любые

	Полуфабрикаты

	Товарные бетонные смеси тяжелого бетона классов В3,5 … В25 ГОСТ 26663
	ГОСТ 7473
	БСГ В3,5 …БСГ В25

	Товарная арматура (сетки, каркасы, закладные изделия для монолитных железобетонных конструкций)
	По чертежам заказчика, либо по ссылкам на типовые серии
	Любые, кроме легких сеток шириной более 1,0 м из стали Dн = 3 … 9 мм


