-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАО "СИБШВАНК"

625059, г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, 60 строение 3.

Тел./факс: (3452) 388-865, 388-866. E-mail:marketing@termo72.ru www.sibschwank.ru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ГАЗОВЫМИ ИНФРАКРАСНЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ

Наименование организации:
______________________________________________

Адрес:__________________________________________________________________


Характер производства____________________________________________________

Категория взрывопожароопасности (по НПБ 105-03): __________________________ График работы (одно/двух/трехсменный):____________________________________

Внутренняя температура: дневная _________ 0С; ночная _________ 0С. 

Температура внутри смежного помещения: ________0С.

Кратность воздухообмена: __________ - кратный.

Приточная вентиляция: канальная/безканальная/теплая/холодная/ нет: ___________

________________________________________________________________________Вытяжная вентиляция: естественная/механическая/местные отсосы/отсутствует: 

________________________________________________________________________

Характеристика здания:

Длина: _____ м;  ширина _____м;  высота по стене____ м;  высота в коньке _____ м.

Общая площадь остекления: ________ м2.

Тип остекления (одинарное/двойное/стеклоблоки): ____________________________

Тип переплета остекления (деревянный, металлический):_______________________

Наличие крана/крана-балки: да/нет _____________ ; 

Материал и толщина стен:      ___________________________ ; толщина ______ мм.

                               ___________________________ ; толщина ______ мм.

                               ___________________________ ; толщина ______ мм.

Материал и толщина кровли:
___________________________ ; толщина ______ мм.

                               ___________________________ ; толщина ______ мм.

___________________________ ; толщина ______ мм.

___________________________ ; толщина ______ мм.

Материал и толщина пола:
___________________________ ; толщина ______ мм.

                               ___________________________ ; толщина ______ мм.

___________________________ ; толщина ______ мм.

Площадь фонарного остекления (остекление кровли): ________ м2.

Площадь наружных ворот и дверей: __________ м2.

Тип наружных ворот и дверей (утепленные, не утепленные): ____________________

Примечание: обязательно просим приложить планировку с линейными размерами, категориями взрывопожароопасности всех помещений (по НПБ 105-03) и указанием смежных помещений, разрез помещения с линейными размерами и отметками, показать на разрезе краны и кран-балки (если есть) и их отметки.
Ф.И.О. и должность составителя: ___________________________________________
Дата: "____" ______________ ; подпись _____________ тел/факс_________________
Сообщите пожалуйста, откуда Вы получили информацию о газовых инфракрасных излучателях ЗАО «Сибшванк»:_____________________________________________

В случае необходимости расчёта ТЭО просим заполнить следующие данные:

Цена 1 Гкал для объекта ______ руб.  Цена 1000 м3 газа для объекта ______ руб.

Цена 1кВт электроэнергии для промышленных предприятий __________ руб.

