	[image: image1.png]



	[image: image2.png]





	[image: image3.wmf]
	«СИБГАЗАППАРАТ»


Открытое акционерное общество «ГАЗПРОМ»

Открытое акционерное общество «ЗАПСИБГАЗПРОМ»

ЗАО «СИБГАЗАППАРАТ»
625059 г. Тюмень, Велижанский тракт, 6 км, а/я 2836. Телефон: (3452)284565 – приемная; Факс: (3452)284573 – факс автомат, (3452)284574, 284562– отдел маркетинга. E-mail: sibgazap@mail.ru, Internet: www.sga72.ru
Цены на продукцию по состоянию на 10.09.2010 г.

	1. Трубы из полиэтилена (ПЭ 80)

ГОСТ Р 50838-95

для газопроводов.
	
	2. Трубы из полиэтилена (ПЭ 80)

ГОСТ 18599-2001

для напорных трубопроводов.

	SDR 9 (P=1,0 МПа)
	
	SDR 9 (P=1,6 МПа)
	
	SDR 17 (P=0,8 МПа)

	№ п/п
	Диам. трубы (мм)
	Толщина стенки (мм)
	Цена 1 пог.м, руб.
	
	№ п/п
	Диам. трубы (мм)
	Толщина стенки (мм)
	Цена 1 пог.м, руб.
	
	№ п/п
	Диам. трубы (мм)
	Толщина стенки (мм)
	Цена 1 пог.м, руб.

	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	
	без НДС
	с НДС

	1
	20
	3
	10,27
	12,12
	
	1
	32
	3,6
	25,23
	29,77
	
	1
	32
	2
	15,10
	17,82

	2
	25
	3
	16,27
	19,20
	
	2
	40
	4,5
	38,34
	45,24
	
	2
	40
	2,4
	22,85
	26,96

	3
	32
	3,6
	25,23
	29,77
	
	3
	50
	5,6
	61,17
	72,18
	
	3
	50
	3
	34,96
	41,25

	4
	63
	7,1
	95,81
	113,06
	
	4
	63
	7,1
	95,81
	113,06
	
	4
	63
	3,8
	54,82
	64,69

	5
	110
	12,3
	289,79
	341,95
	
	5
	110
	12,3
	289,79
	341,95
	
	5
	110
	6,6
	165,59
	195,40

	6
	160
	17,9
	611,00
	720,98
	
	6
	160
	17,9
	611,00
	720,98
	
	6
	160
	9,5
	345,76
	408,00

	7
	225
	25,2
	1211,25
	1429,28
	
	7
	225
	25,2
	1211,25
	1429,28
	
	7
	225
	13,4
	685,36
	808,72

	8
	315
	35,2
	2361,18
	2786,19
	
	8
	315
	35,2
	2361,18
	2786,19
	
	8
	315
	18,7
	1333,91
	1574,01

	
	
	
	
	
	
	9
	400
	44,7
	3810,08
	4495,89
	
	9
	400
	23,7
	2146,53
	2532,91

	
	
	
	
	
	
	10
	500
	55,8
	5941,28
	7010,71
	
	10
	500
	29,7
	3367,83
	3974,04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	630
	37,4
	5335,65
	6296,07

	SDR 11 (P=0,6 МПа)
	
	SDR 11 (P=1,25 МПа)
	
	SDR 17.6 (P=0,75 МПа)

	№ п/п
	Диам. трубы (мм)
	Толщина стенки (мм)
	Цена 1 пог.м, руб.
	
	№ п/п
	Диам. трубы (мм)
	Толщина стенки (мм)
	Цена 1 пог.м, руб.
	
	№ п/п
	Диам. трубы (мм)
	Толщина стенки (мм)
	Цена 1 пом.м, руб.

	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	
	без НДС
	с НДС

	1
	20
	2
	9,04
	10,67
	
	1
	16
	2
	
	
	
	1
	63
	3,6
	52,28
	61,69

	2
	25
	2,3
	13,10
	15,46
	
	2
	20
	2
	9,04
	10,67
	
	2
	110
	6,3
	158,70
	187,27

	3
	32
	3
	21,47
	25,33
	
	3
	25
	2,3
	13,10
	15,46
	
	3
	160
	9,1
	333,48
	393,51

	4
	40
	3,7
	33,13
	39,09
	
	4
	32
	3
	21,47
	25,33
	
	4
	225
	12,8
	655,45
	773,43

	5
	50
	4,6
	51,30
	60,53
	
	5
	40
	3,7
	33,13
	39,09
	
	5
	315
	17,9
	1280,25
	1510,70

	6
	63
	5,8
	80,50
	94,99
	
	6
	50
	4,6
	51,30
	60,53
	
	6
	400
	22,7
	2062,20
	2433,40

	7
	110
	10
	240,71
	284,04
	
	7
	63
	5,8
	80,50
	94,99
	
	7
	500
	28,3
	3219,79
	3799,35

	8
	125
	11,4
	312,79
	369,09
	
	8
	110
	10
	240,71
	284,04
	
	8
	630
	35,7
	5105,66
	6024,68

	9
	160
	14,6
	511,33
	603,37
	
	9
	160
	14,6
	511,33
	603,37
	
	
	
	
	
	

	10
	225
	20,5
	1011,93
	1194,08
	
	10
	225
	20,5
	1011,93
	1194,08
	
	
	
	
	
	

	11
	315
	28,6
	1970,20
	2324,84
	
	11
	315
	28,6
	1970,20
	2324,84
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	12
	400
	36,3
	3173,78
	3745,06
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	13
	500
	45,4
	4960,00
	5852,80
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	14
	630
	57,2
	7896,16
	9317,47
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SDR 17.6 (P=0,48 МПа)
	
	SDR 13.6 (P=1,0 МПа)
	
	SDR 21 (P=0,63 МПа)

	№ п/п
	Диам. трубы (мм)
	Толщина стенки (мм)
	Цена 1 пог.м, руб.
	
	№ п/п
	Диам. трубы (мм)
	Толщина стенки (мм)
	Цена 1 пог.м, руб.
	
	№ п/п
	Диам. трубы (мм)
	Толщина стенки (мм)
	Цена 1 пог.м, руб.

	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	
	без НДС
	с НДС

	1
	63
	3,6
	52,28
	61,69
	
	1
	25
	2
	11,46
	13,52
	
	1
	40
	2
	18,93
	22,34

	2
	110
	6,3
	158,70
	187,27
	
	2
	32
	2,4
	17,87
	21,09
	
	2
	50
	2,4
	28,56
	33,70

	3
	125
	7,1
	203,93
	240,64
	
	3
	40
	3
	27,38
	32,31
	
	3
	63
	3,0
	43,93
	51,84

	4
	160
	9,1
	333,48
	393,51
	
	4
	50
	3,7
	42,32
	49,94
	
	4
	110
	5,3
	135,70
	160,13

	5
	225
	12,8
	655,45
	773,43
	
	5
	63
	4,7
	66,63
	78,62
	
	5
	160
	7,7
	284,41
	335,60

	6
	315
	17,9
	1280,25
	1510,70
	
	6
	110
	8,1
	200,08
	236,09
	
	6
	225
	10,8
	558,87
	659,47

	         Примечание: ПЭ труба d 20мм – d 50мм – в бухтах по 200 м; ПЭ труба d 63 мм – в бухтах по 100 м

 ПЭ труба d 110 мм – в бухтах по 184 м и по 12 м в отрезках; ПЭ труба более d 110 – в отрезках по 12 м
	
	7
	160
	11,8
	421,63
	497,52
	
	7
	315
	15,0
	1088,60
	1284,55

	
	
	8
	225
	16,6
	835,62
	986,03
	
	8
	400
	19,1
	1755,55
	2071,55

	
	
	9
	315
	23,2
	1632,90
	1926,82
	
	9
	500
	23,9
	2744,49
	3238,50

	
	
	10
	400
	29,4
	2621,84
	3093,77
	
	10
	630
	30,0
	4331,39
	5111,04

	
	
	11
	500
	36,8
	4101,39
	4839,64
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	630
	46,3
	6500,91
	7671,07
	
	
	
	
	
	

	3.Соединительные детали с удлиненными хвостовиками из полиэтилена (ПЭ 80)

ТУ 2248-001-18425183-01

для подземных газопроводов.
	
	4.Муфта с закладными электронагревателями (ПЭ 80)

ТУ 2291-033-00203536-96

для соединения ПЭ труб.

	Тройник равнопроходной
	
	Тройник неравнопроходной
	
	Переходы
	
	

	№ п/п
	D

мм
	Цена 1 шт., руб.
	
	№ п/п
	D

мм
	Цена 1  шт., руб.
	
	№ п/п
	D

мм
	Цена 1 шт.руб.
	
	№ п/п
	D

мм
	Цена 1  шт., руб.

	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	без НДС
	с НДС

	1
	63
	126,21
	148,93
	
	1
	110×63
	319,14
	376,58
	
	1
	63×32
	73,68
	86,94
	
	1
	32
	138,84
	163,83

	2
	110
	389,70
	459,85
	
	2
	160×63
	780,97
	921,54
	
	2
	110×63
	171,41
	202,27
	
	2
	63
	210,03
	247,84

	3
	160
	860,63
	1015,54
	
	3
	160×110
	786,48
	928,05
	
	3
	160×110
	357,95
	422,38
	
	3
	110
	318,20
	375,48

	4
	225
	1795,76
	2119,00
	
	4
	225×63
	1580,59
	1865,09
	
	4
	225×110
	813,55
	959,99
	
	4
	160
	499,13
	588,97

	Тройник раструбный
	
	5
	225×110
	1665,12
	1964,84
	
	5
	225×160
	905,08
	1067,99
	
	5
	225
	1014,87
	1197,55

	1
	32
	58,78
	69,36
	
	6
	225×160
	1765,53
	2083,33
	
	6
	225×180
	952,73
	1124,22
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Угольники 45°
	
	Угольники 90°
	
	Заглушки
	
	

	№ п/п
	D       мм
	Цена 1 шт., руб.
	
	№ п/п
	D

мм
	Цена 1  шт., руб.
	
	№ п/п
	D

мм
	Цена 1  шт., руб.
	
	

	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	5.Седёлки крановые с закладными электронагревателями (ПЭ 80)

ТУ 2248-031-00203536-96.

	1
	110
	289,29
	341,36
	
	1
	32
	42,15
	49,73
	
	1
	32
	30,99
	36,57
	
	


	2
	160
	602,12
	710,50
	
	2
	63
	96,76
	114,17
	
	2
	63
	55,65
	65,67
	
	

	3
	225
	1232,69
	1454,58
	
	3
	110
	320,32
	377,98
	
	3
	110
	137,11
	161,79
	
	

	
	
	
	
	
	4
	160
	604,40
	713,20
	
	4
	160
	238,74
	281,71
	
	

	
	
	
	
	
	5
	225
	1490,62
	1758,93
	
	5
	225
	606,33
	715,47
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Рабочее давление, МПа:                      для газопроводов=0,6;
 для напорных трубопроводов=1,25.
	
	Втулки под фланец
	
	Позволяют производить сварку встык и муфтами с закладными нагревателями в заводских и полевых условиях.                                               Срок службы - 50лет
	
	

	
	
	№ п/п
	D

мм
	Цена 1  шт., руб.
	
	
	
	№ п/п
	D

мм
	Цена 1  шт., руб.

	
	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	
	
	без НДС
	с НДС

	
	
	1
	63
	121,11
	142,91
	
	
	
	1
	63×32
	510,64
	602,56

	
	
	2
	110
	255,54
	301,54
	
	
	
	2
	110×32
	771,07
	909,86

	
	
	3
	160
	502,82
	593,32
	
	
	
	3
	160×32
	857,87
	1012,29

	
	
	4
	225
	834,79
	985,06
	
	
	
	4
	
	
	

	6.Сварные соединительные детали из полиэтилена (ПЭ 80)

ТУ 2248-004-2176-1654-2005

для напорных трубопроводов.
	
	7.Неразъёмные соединения полиэтиленовых труб со стальными 

ТУ 2248-025-00203536-96

для газопроводов и напорных трубопроводов. 

	Угольники 90°
	 
	Угольники 30°
	
	

	№

п/п
	D

мм
	S

мм
	Цена 1  шт., руб.
	
	№

п/п
	D

мм
	S

мм
	Цена 1  шт., руб.
	
	№ п/п
	Труба ПЭ 80
	Труба стальная
	Цена 1 шт., руб.

	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	D, мм
	S, мм
	D, мм
	S, мм
	без НДС
	с НДС

	SDR 11 (P=10 МПа)
	
	SDR 11 (P=10 МПа)
	
	1
	32
	3
	32
	3
	     218,36
	257,66

	1
	315
	28.7
	7056,83
	8327,06
	
	1
	315
	28.7
	3057,84
	3608,25
	
	2
	63
	5.8
	57
	4
	503,84
	594,53

	2
	400
	36.4
	11146,97
	13153,43
	
	2
	400
	36.4
	4957,08
	5849,36
	
	3
	110
	10
	108
	5
	824,55
	972,97

	3
	500
	45.5
	19704,24
	23251,01
	
	3
	500
	45.5
	8877,95
	10475,98
	
	4
	160
	14.6
	159
	5
	1756,72
	2072,93

	4
	630
	57.3
	36733,10
	43345,06
	
	4
	630
	57.3
	16840,36
	19871,63
	
	5
	225
	20.5
	219
	7
	3130,97
	3694,55

	SDR 17.6 (P=6 МПа)
	
	SDR 17.6 (P=6 МПа)
	
	Рабочее давление, МПа: для газопроводов=0,6
 для  напорных трубопроводов=1,25.

	5
	315
	17.9
	5652,87
	6670,39
	
	5
	315
	17.9
	2383,51
	2812,54
	
	

	6
	400
	22.7
	8460,89
	9244,31
	
	6
	400
	22.7
	3672,43
	4333,47
	
	8.Неразъёмные соединения полиэтиленовых труб

со стальными

ТУ 2248-001-21761654-08
для напорных трубопроводов.

	7
	500
	28.3
	14775,54
	17435,14
	
	7
	500
	28.3
	6498,09
	7667,75
	
	

	8
	630
	35.7
	26619,59
	31411,12
	
	8
	630
	35.7
	11961,82
	14114,95
	
	

	 
	
	 
	
	

	Угольники 45°
	 
	Угольники 60°
	
	

	№

п/п
	D

мм
	S

мм
	Цена 1  шт., руб.
	
	№

п/п
	D

мм
	S

мм
	Цена 1  шт., руб.
	
	№ п/п
	Труба ПЭ 80
	Труба стальная
	Цена 1 шт., руб.

	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	D, мм
	S, мм
	D, мм
	S, мм
	без НДС
	с НДС

	SDR 11 (P=10 МПа)
	
	SDR 11 (P=10 МПа)
	
	SDR 11 (P=1,25 МПа)

	1
	315
	28.7
	4923,39
	5809,60
	
	1
	315
	28.7
	5082,37
	5997,19
	
	1
	315
	28.6
	273
	10
	10916,54
	12881,52

	2
	400
	36.4
	8373,62
	9880,87
	
	2
	400
	36.4
	8373,62
	9880,87
	
	2
	400
	36.3
	351
	14
	19340,40
	22821,67

	3
	500
	45.5
	14185,08
	16738,39
	
	3
	500
	45.5
	14786,91
	17448,55
	
	3
	500
	45.4
	426
	16
	25668,27
	30288,56

	4
	630
	57.3
	26174,32
	30885,70
	
	4
	630
	57.3
	26683,23
	31486,21
	
	4
	630
	57.2
	530
	14
	29975,24
	35370,78

	SDR 17.6 (P=6 МПа)
	
	SDR 17.6 (P=6 МПа)
	
	SDR 17.6 (P=0,8 МПа)

	5
	315
	17.9
	3658,50
	4317,04
	
	5
	315
	17.9
	3762,23
	4439,44
	
	1
	315
	17.9
	299
	10
	9895,17
	11676,30

	6
	400
	22.7
	6343,33
	7485,12
	
	6
	400
	22.7
	6343,33
	7485,12
	
	2
	400
	22.7
	377
	14
	17546,67
	20705,07

	7
	500
	28.3
	10678,65
	12600,81
	
	7
	500
	28.3
	11069,25
	13061,72
	
	3
	500
	28.3
	450
	16
	24868,73
	29345,10

	8
	630
	35.7
	19045,84
	22474,09
	
	8
	630
	35.7
	19376,53
	22864,30
	
	4
	630
	35,7
	530
	16
	30354,39
	35818,18

	
	
	9. Пленка полиэтиленовая прозрачная 

ГОСТ 10354-82
№ п/п

Наименование

прозрачная ПЭ пленка

Ед. изм.

Цена, руб.

без НДС

с НДС

1

Полотно 500/120мкм

пог.м

2,86

3,37

2

Полотно 600/120мкм

пог.м

3,42

4,04

3

Полотно 1500/100мкм

пог.м

7,14

8,42

4

Полотно 1500/120мкм

пог.м

8,56

10,10

5

Полотно 1500/150мкм

пог.м

10,70

12,63

6

Полотно 1500/200мкм

пог.м

14,27

16,84

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Цена, руб.

без НДС

с НДС

1

Рукав 1500/60мкм
пог.м
8,56
10,10
2

Рукав 1500/80мкм

пог.м

11,41

13,46

3

Рукав 1500/100мкм

пог.м

14,27

16,84

4

Рукав 1500/120мкм

пог.м

17,12

20,20

5

Рукав 1500/150мкм

пог.м

21,41

25,26

6

Рукав 1500/200мкм

пог.м

28,54

33,68

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Цена, руб.

без НДС

с НДС

1

Лента сигнальная 200/120мкм «Осторожно газ»
пог.м

3,78

4,46



	Тройники равнопроходные 90°
	D – наружный диаметр трубы;

S – толщина стенки.

Примечание: изготовление отводов сварных SDR 21; SDR 17; SDR 13.6; SDR 9
Изготовление тройников равнопроходных 90° SDR 21; SDR 13.6
	

	№

п/п
	D
мм
	S
мм
	Цена 1  шт., руб.
	
	

	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	

	SDR 17.6 (P=6 МПа)
	
	

	1
	315
	17,9
	5705,47
	6732,45
	
	

	2
	400
	22,7
	9231,93
	10893,68
	
	

	3
	500
	28,3
	16693,46
	19698,28
	
	

	10. Пленка полиэтиленовая белая непрозрачная ГОСТ 10354-82
№ п/п

Наименование

непрозрачная ПЭ пленка

Ед. изм.

Цена, руб.

без НДС

с НДС

1

Полотно 500/120мкм

пог.м

3,00
3,54
2

Полотно 1500/100мкм

пог.м

8,06
9,50
3

Полотно 1500/120мкм

пог.м

9,46
11,16
4

Полотно 1500/150мкм

пог.м

11,39
13,44
5

Полотно 1500/200мкм

пог.м

15,19
17,92
№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Цена, руб.

без НДС

с НДС

1

Рукав 1000/100мкм

пог.м

10,00
11,80
2

Рукав 1500/80мкм

пог.м

13,21
15,59
3

Рукав 1500/100мкм

пог.м

16,11
19,01
4

Рукав 1500/120мкм

пог.м

18,91
22,31
5

Рукав 1500/150мкм

пог.м

22,78
26,88
6

Рукав 1500/200мкм

пог.м

30,38
35,85

	

	
	


