	  [image: image1.png]



	[image: image2.png]





	[image: image3.wmf]
	«СИБГАЗАППАРАТ»


Открытое акционерное общество «ГАЗПРОМ»
Открытое акционерное общество «ЗАПСИБГАЗПРОМ»

ЗАО «СИБГАЗАППАРАТ»

625059 г. Тюмень, Велижанский тракт, 6 км, а/я 2836. Телефон: (3452)284565 – приемная; Факс: (3452)284573 – факс автомат,(3452)284574, 284562 – отдел маркетинга. E-mail: sibgazap@mail.ru, Internet: www.sga72.ru
Цены на продукцию по состоянию на 20.07.2010 г.

	1. Трубы из полиэтилена (ПЭ 100)

ГОСТ Р 50838-95

для газопроводов.
	
	2. Трубы из полиэтилена (ПЭ 100)

ГОСТ 18599-2001

для напорных трубопроводов.

	SDR 9 (P= 1,2 МПа)
	
	SDR 9 (P=2,0 МПа)
	
	SDR 17 (P=1,0 МПа)

	№ п/п
	Диам. трубы (мм)
	Толщина стенки (мм)
	Цена 1 пог.м, руб.
	
	№ п/п
	Диам. трубы (мм)
	Толщина стенки (мм)
	Цена 1 пог.м, руб.
	
	№ п/п
	Диам. трубы (мм)
	Толщина стенки (мм)
	Цена 1 пог.м, руб.

	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	
	без НДС
	с НДС

	1
	20
	3
	13,34
	15,74
	
	1
	32
	3,6
	26,78
	31,60
	
	1
	32
	2
	15,87
	18,73

	2
	25
	3
	17,25
	20,36
	
	2
	40
	4,5
	41,31
	48,75
	
	2
	40
	2,4
	23,75
	28,03

	3
	32
	3,6
	26,78
	31,60
	
	3
	50
	5,6
	64,59
	76,22
	
	3
	50
	3
	36,89
	43,53

	4
	63
	7,1
	100,63
	118,74
	
	4
	63
	7,1
	100,63
	118,74
	
	4
	63
	3,8
	57,56
	67,92

	5
	110
	12,3
	304,40
	359,19
	
	5
	110
	12,3
	304,40
	359,19
	
	5
	110
	6,6
	173,94
	205,25

	6
	160
	17,9
	641,91
	757,45
	
	6
	160
	17,9
	641,91
	757,45
	
	6
	160
	9,5
	363,25
	428,64

	7
	225
	25,2
	1272,44
	1501,48
	
	7
	225
	25,2
	1272,44
	1501,48
	
	7
	225
	13,4
	719,94
	849,53

	8
	315
	35,2
	2480,36
	2926,82
	
	8
	315
	35,2
	2480,36
	2926,82
	
	8
	315
	18,7
	1401,20
	1653,42

	
	
	
	
	
	
	9
	400
	44,7
	3973,50
	4688,73
	
	9
	400
	23,7
	2238,57
	2641,51

	
	
	
	
	
	
	10
	500
	55,8
	6241,24
	7364,66
	
	10
	500
	29,7
	3535,33
	4171,69

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	630
	37,4
	5605,01
	6613,91

	SDR 11 (P=1,0 МПа)
	
	SDR 11 (P=1,6 МПа)
	
	SDR 17.6 (P=0,95 МПа)

	№ п/п
	Диам. трубы (мм)
	Толщина стенки (мм)
	Цена 1 пог.м, руб.
	
	№ п/п
	Диам. трубы (мм)
	Толщина стенки (мм)
	Цена 1 пог.м, руб.
	
	№ п/п
	Диам. трубы (мм)
	Толщина стенки (мм)
	Цена 1 пог.м, руб.

	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	
	без НДС
	с НДС

	1
	20
	2
	9,58
	11,30
	
	1
	16
	2
	
	
	
	1
	63
	3,6
	54,92
	64,81

	2
	25
	2,3
	13,92
	16,43
	
	2
	20
	2
	9,58
	11,30
	
	2
	110
	6,3
	166,71
	196,72

	3
	32
	3
	22,79
	26,89
	
	3
	25
	2,3
	13,92
	16,43
	
	3
	160
	9,1
	350,31
	413,37

	4
	40
	3,7
	34,79
	41,05
	
	4
	32
	3
	22,79
	26,89
	
	4
	225
	12,8
	688,54
	812,48

	5
	50
	4,6
	54,44
	64,24
	
	5
	40
	3,7
	34,79
	41,05
	
	5
	315
	17,9
	1344,88
	1586,96

	6
	63
	5,8
	84,55
	99,77
	
	6
	50
	4,6
	54,44
	64,24
	
	6
	400
	22,7
	2166,31
	2556,25

	7
	110
	10
	252,87
	298,39
	
	7
	63
	5,8
	84,55
	99,77
	
	7
	500
	28,3
	3382,34
	3991,16

	8
	125
	11,4
	328,57
	387,71
	
	8
	110
	10
	252,87
	298,39
	
	8
	630
	35,7
	5363,41
	6328,82

	9
	160
	14,6
	537,14
	633,83
	
	9
	160
	14,6
	537,14
	633,83
	
	
	
	
	
	

	10
	225
	20,5
	1063,02
	1254,36
	
	10
	225
	20,5
	1063,02
	1254,36
	
	
	
	
	
	

	11
	315
	28,6
	2069,67
	2442,21
	
	11
	315
	28,6
	2069,67
	2442,21
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	12
	400
	36,3
	3309,86
	3905,63
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	13
	500
	45,4
	5210,41
	6148,28
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	14
	630
	57,2
	8294,73
	9787,78
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SDR 17.6 (P=0,6 МПа)
	
	SDR 13.6 (P=1,25 МПа)
	
	SDR 21 (P=0,8 МПа)

	№ п/п
	Диам. трубы (мм)
	Толщина стенки (мм)
	Цена 1 пог.м, руб.
	
	№ п/п
	Диам. трубы (мм)
	Толщина стенки (мм)
	Цена 1 пог.м, руб.
	
	№ п/п
	Диам. трубы (мм)
	Толщина стенки (мм)
	Цена 1 пог.м, руб.

	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	
	без НДС
	с НДС

	1
	63
	3,6
	54,92
	64,81
	
	1
	25
	2
	12,13
	14,31
	
	1
	40
	2
	19,89
	23,47

	2
	110
	6,3
	166,71
	196,72
	
	2
	32
	2,4
	18,88
	22,28
	
	2
	50
	2,4
	30,04
	35,45

	3
	125
	7,1
	211,86
	249,99
	
	3
	40
	3
	28,75
	33,93
	
	3
	63
	3
	46,15
	54,46

	4
	160
	9,1
	350,31
	413,37
	
	4
	50
	3,7
	44,77
	52,83
	
	4
	110
	5,3
	142,54
	168,20

	5
	225
	12,8
	688,54
	812,48
	
	5
	63
	4,7
	69,98
	82,58
	
	5
	160
	7,7
	298,76
	352,54

	6
	315
	17,9
	1344,88
	1586,96
	
	6
	110
	8,1
	210,19
	248,02
	
	6
	225
	10,8
	587,08
	692,75

	         Примечание: ПЭ труба d 20мм – d 50 мм – в бухтах по 200м; ПЭ труба d 63 мм – в бухтах по 100 м

 ПЭ труба d 110 мм – в бухтах по 184 м и по 12 м в отрезках; ПЭ труба более d 110 – в отрезках по 12 м
	
	7
	160
	11,8
	442,93
	522,66
	
	7
	315
	15
	1143,55
	1349,39

	
	
	8
	225
	16,6
	877,79
	1035,79
	
	8
	400
	19,1
	1844,18
	2176,13

	
	
	9
	315
	23,2
	1715,33
	2024,09
	
	9
	500
	23,9
	2883,03
	3401,98

	
	
	10
	400
	29,4
	2754,19
	3249,94
	
	10
	630
	30
	4550,05
	5369,06

	
	
	11
	500
	36,8
	4308,45
	5083,97
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	630
	46,3
	6829,11
	8058,35
	
	
	
	
	
	


	3.Соединительные детали с удлиненными хвостовиками из полиэтилена (ПЭ 100)

ТУ 2248-001-1842183-01

для подземных газопроводов.
	
	4.Муфты с закладными электронагревателями (ПЭ 100)

ТУ 2291-033-00203536-96

для соединения ПЭ труб.

	Тройник равнопроходной
	
	Тройник неравнопроходной
	
	Переходы
	
	

	№ п/п
	D

мм
	Цена 1 шт., руб.
	
	№ п/п
	D

мм
	Цена 1 шт., руб.
	
	№ п/п
	D

мм
	Цена 1 шт., руб.
	
	№ п/п
	D

мм
	Цена 1 шт., руб.

	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	без НДС
	с НДС

	1
	63
	164,07
	193,60
	
	1
	110×63
	446,80
	527,22
	
	1
	63×32
	92,10
	108,68
	
	1
	32
	180,49
	212,98

	2
	110
	545,58
	643,78
	
	2
	160×63
	1015,26
	1198,01
	
	2
	110×63
	222,83
	262,94
	
	2
	63
	273,04
	322,19

	3
	160
	1204,88
	1421,76
	
	3
	160×110
	1022,42
	1206,46
	
	3
	160×110
	465,34
	549,10
	
	3
	110
	474,55
	559,97

	4
	225
	2334,49
	2754,70
	
	4
	225×63
	2054,77
	2424,63
	
	4
	225×110
	1057,62
	1247,99
	
	4
	160
	673,92
	795,22

	Тройник раструбный
	
	5
	225×110
	2164,66
	2554,30
	
	5
	225×160
	1176,60
	1388,39
	
	5
	225
	1319,33
	1556,81

	1
	32
	76,41
	90,16
	
	6
	225×160
	2295,19
	2708,32
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Угольники 45°
	
	Угольники 90°
	
	Заглушки
	
	

	№ п/п
	D       мм
	Цена 1 шт., руб.
	
	№ п/п
	D

мм
	Цена 1  шт., руб.
	
	№ п/п
	D

мм
	Цена 1  шт., руб.
	
	

	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	5.Седёлки крановые с закладными электронагревателями (ПЭ 100)

ТУ 2248-031-00203536-96.

	1
	110
	405,01
	477,91
	
	1
	32
	54,80
	64,66
	
	1
	32
	40,29
	47,54
	
	

	2
	160
	842,97
	994,70
	
	2
	63
	125,79
	148,43
	
	2
	63
	72,35
	85,37
	
	

	3
	225
	1725,77
	2036,41
	
	3
	110
	416,42
	491,38
	
	3
	110
	178,24
	210,32
	
	

	
	
	
	
	
	4
	160
	785,72
	927,15
	
	4
	160
	310,36
	366,22
	
	

	
	
	
	
	
	5
	225
	1937,81
	2286,62
	
	5
	225
	788,23
	930,11
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Втулки под фланец
	
	Позволяют производить сварку встык и муфтами с закладными нагревателями в заводских и полевых условиях.                                               Срок службы - 50лет
	
	

	
	№ п/п
	D

мм
	Цена 1 шт., руб.
	
	
	
	№ п/п
	D

мм
	Цена 1  шт., руб.

	
	
	
	без НДС
	с НДС
	
	
	
	
	
	без НДС
	с НДС

	
	1
	63
	157,44
	185,78
	
	
	
	1
	63×32
	663,83
	783,32

	
	2
	110
	332,20
	392,00
	
	
	
	2
	110×32
	1002,39
	1182,82

	
	3
	160
	653,67
	771,33
	
	
	
	3
	160×32
	1115,23
	1315,97

	
	4
	225
	1085,23
	1280,57
	
	
	
	
	
	
	

	6.Неразъёмные соединения полиэтиленовых труб

со стальными

ТУ 2248-001-21761654-08
для напорных трубопроводов.


	

	

	

	

	№ п/п
	Труба ПЭ 100
	Труба стальная
	Цена 1 шт., руб.

	
	D, мм
	S, мм
	D, мм
	S, мм
	без НДС
	с НДС

	SDR 11 (P=1,25 МПа)

	1
	315
	28.6
	273
	10
	11389,99
	13440,19

	2
	400
	36.3
	351
	14
	19978,35
	23574,45

	3
	500
	45.4
	426
	16
	26519,64
	31293,18

	4
	630
	57.2
	530
	14
	32100,21
	37878,25

	SDR 17.6 (P=0,8 МПа)

	1
	315
	17.9
	299
	10
	10265,26
	12113,01

	2
	400
	22.7
	377
	14
	18112,51
	21372,76

	3
	500
	28.3
	450
	16
	25673,75
	30295,03

	4
	630
	35,7
	530
	16
	32403,37
	38235,98


